{g} over {g}
Modélisation et
analyse des performances
du ControlX

Schéma bloc du Control X :
Fonction de transfert de classe 0 et d’ordre 2 :
H(p)=Divide[1,1+Divide[pKe,KpK2K3K6K7]+Divide[p²KeJR,KtKeKpK2K3K6K7]]

Cahier des charges :
-Précision : Ɛs<= 0.5mm
-Stabilité : Marge de phase>40°
        Dépassement D1<25 %
-Rapidité : T5 %<500ms

        Mesure de K2 et K3 avec l’expérience
        Réponse à un échelon de Xc=150mm
Valeures des Gains :
Rapport de réduction du train épicycloidal : K6=1/3
Rayon de la poulie : K7=R
Codeur+compteur : K8*K9=4000/2pi
Système correctement asservi: K10=K6*K7/K8*K9
Correcteur proportionnel Kp=0.1 ou 0.5

Problématique :
Vérifier les critères du cahier des charges
Analyse temporelle et analyse des écarts
Modèle de connaissance

Analyse fréquentielle
 de la phase en BO
-Lorsque le correcteur proportionnnel Kp > 5 ,
le critère de dépassement de 25 % n’est plus respecté
- Plus le correcteur est grand, meilleur
est la précision et la rapidité
-Expérimentalement, un correcteur Kp=4 est idéal pour
respecter toutes les conditions du cdcf et avoir les meilleures
performances possibles
Améliorations possibles : Comparer résultats avec simulation matlab
TB, très bonne structure, j’aurais bien aimer des courbes issues des simu en plus pour comparer

K2=Epsilon2/Epsilon3=1
K3=u/Epsilon3=4
Phase en BO pour Kp=0.1(expérience)
-Stabilité : Marge de phase= 180°>40° cdcf respectée
-Simulation matlab confirme ce résultat

Réponse du système à une consigne de 15mm avec Kp=0.5 :
Rapidité: T5 %=0.15s ok
Stabilité :ok
Précision : écart nul donc cdcf respecté
Dépassement : D1=4 % ok
Réponse du système à une consigne de 15mm avec Kp=0.1 :
Rapidité: cdcf non respecté
Stabilité : validé
Précision : écart statique de 10mm donc cdcf non respecté
Pas de dépassement

Conclusion
1
2
3
4
5